## 电子版
编号 | 所属水体 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 | 是否达标 | 潮汐 | 年份 | 季度 | 服务人口数量(人) | 日供水规模（吨） | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L)
by-1 | 流溪河 | 穗云水厂 |  | Ⅱ | 是 |  | 2024 | 第一季度 | 500000 | 140000 | 17.9 | 7.6 | 8.16 | 1.8 | 7 | 1.8 | 0.312 | 0.05 | 1.62 | 0.00652 | 0.0129 | 0.31 | 0.00041L | 0.00094 | 0.00002L | 9e-05 | 0.004L | 0.00282 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4700 | 7.18 | 11.5 | 1.07 | 0.01L | 0.01L